## Sheet1
建瓯市立医院门急诊综合大楼窗帘询价表
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 阻燃布帘（含加工） | 阻燃窗帘布，B1级环保布艺：规格:≥280㎝；主要成份：聚酯纤维95（±2），粘纤5（±2），克重≥380g/m²；褶皱比例1:2.0，工艺要求：布帘两边的挝边各3厘米，底边挝好10厘米； 符合GB 18401-2010(A类)《国家纺织产品基本安全技术规范》中的： 1、甲醛含量(mg/kg)：未检出 依据GB 18401-2010的检测方法； 2、pH值：4.0～7.5，依据GB/T 7573-2009的检测方法； 3、异味：无异味，GB 18401-2010的检测方法； 4、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)：未检出，依据GB/T 17592-2024的检测方法； 评审项4：耐水色牢度(级)：变色：4-5，沾色：棉 4-5 , 聚酯 4-5，依据GB/T 5713-2013的检测方法； 5、耐酸汗渍色牢度(级 )：变色：4-5，沾色：棉 4-5 , 聚酯 4-5，依据GB/T 3922-2013的检测方法； 6、耐碱汗渍色牢度(级)：变色：4-5，沾色：棉 4-5 , 聚酯 4-5，依据GB/T 3922-2013的检测方法； 7、耐干摩擦色牢度(级)：4-5，依据G3/T 3920-2008； 8、耐唾液色牢度(级 )：变色：4-5，沾色：棉 4-5 , 聚脂 4-5，依据GB/T 18886-2019的检测方法； 9、燃烧性能(B1 )：损毁长度≤150mm，续燃时间：≤5s，阴燃时间：≤5s，熔滴：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，依据GB/T 17591-2025《阻燃织物》B1级中的的检测方法； 10、极限氧指数（%）：经向≥32.0，纬向≥32.0，GB/T 5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》； 11、防紫外线性能：UPFAV≥2000，UPF值≥2000,T(UVA)AV(%)≤0.1，T(UVB)AV(%)≤0.1，依据GB/T 18830-2009的检测方法； 12、耐磨性能(次)：≥20000，GB/T 21196.2-2007； 13、单位面积质量(g/㎡)(方法5)：≥380，依据GB/T 4669-2008的检测方法； 14、主要成份：聚酯纤维95（±2），粘纤5（±2）,FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007; 15、经纬密度(根/10cm)：经向1415（±2），纬向267（±2），GB/T 4668-1995 16、遮光率(%)：≥95，依据GB/T 42999-2023的检测方法； 17、纱线线密度（tex）：经向A：17（±2）,经向B：18（±2）；纬向A：105（±2），纬向B：100（±2），纬向C：53（±2），GB/T 29256.5-2012； 18、耐酸斑色牢度(级)：≥4，GB/T 5715-2013； | 1600 | 米 |  |  | 按各窗户需要的尺寸加工
2 | 阻燃窗纱（含加工） | 1、线密度（tex）：经向16，纬向62，GB/T 29256.5-2012； 2、经纬密度(根/10cm)：经向426，纬向181，GB/T 4668-1995； 3、克重(g/m²)：≥175，GB/T 4669-2008； 4、甲醛(mg/kg)：≤20，GB 18401-2010； 5、可分解致癌芳香胺染料(mgkg):禁用，GB/T 17592-2024； 6、异味：无，GB 18401-2010； 7、PH值：4-7.5，GB/T 7573-2009； 8、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4，GB/T 3922-2013； 9、耐碱汗渍色牢度（级）:≥4，GB/T 3922-2013； 10、耐水色牢度（级）:≥4，GB/T 5713-2013； 11、耐干洗色牢度（级）：≥4，GB/T 5711-2015； 12、耐唾液色牢度（级）：≥4，GB/T 18886-2019； 13、纤维含量：100%聚酯纤维，FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007； 14、透气性（mm/s）：≥2000，GB/T 5453-1997； 15、折痕回复性-急弹(°)总折痕回复角：≥285，折痕回复性-缓弹(°)总折痕回复角：≥292，GB/T 3819--1997； 16、织物悬垂性-静态(%)ab面：≥40，织物悬垂性-动态(%)ab面：≥60,GB/T 23329-2009； 17、遮光率（%）：≥45，GB/T 42999-2023； 18、防紫外线性能的评定：(GB/T 18830-2009) UPFAV≥10； UPF值≥10； T(UVA)AV(%)≤20； T(UVB)AV(%)≤8； 19、撕破强力（N）：经向≥93；纬向≥120，GB/T 3917.3-2009； 20、可萃取重金属(mg/kg)：汞＜0.02、砷＜1.0、镉＜0.1、钴＜4.0、铬＜2.0、镍＜4.0、铅＜1.0，GB/T 17593.2-2007,GB/T 17593.4-2006； 六价铬含量：≤0.5，GB/T 17593.3-2006； 21、耐光色牢度（级）：≥4，GB/T8427-2019； 22、抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；大肠杆菌抑菌率≥99%；白色念珠菌抑菌率≥99%；肺炎克雷白氏菌抑菌率≥99%；铜绿假单胞菌抑菌率≥99%；GB/T 20944.3-2008； 23、阻燃B1级：续燃时间：≤5S，阴燃时间：≤15S；损毁长度：≤150mm；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，符合GB/T 5455-2014/GB 8624-2012； 24、极限氧指数（%）：经向≥32.0，纬向≥32.0，GB/T 5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》； | 40 | 米 |  |  | 按各窗户需要的尺寸加工及安装
3 | 布 带（含加工） | 1、纤维含量：棉≥96%，FZ/T 01057.2-2007，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T01057.4-2007； 2、厚度(mm)：≥1.5，GB/T 3820-1997； 3、甲醛含量（mg/kg）≤20，GB/T 2912.1-2009； 4、PH值：4-7.5，GB/T 7573-2009； 5、可分解致癌芳香胺染料(mgkg)：禁用，GB/T 17592-2024； 6、异味：无，GB 18401-2010； 7、电荷面密度(uC/件)≤0.1，GB/T 12703.3-2009； 8、致敏性分散染料( mg/kg)：禁用，GB/T 20383-2006； 9、耐磨性能(次)：≥30000，GB/T 21196.2-2007； 10、接缝强力(N)：长度≥600，GB/T 13773.1-2008； 11、断裂强力(N)：长度≥800，GB/T 3923.1-2013； 12、断裂强力保持率(老化强力保持率%）：长度≥96，GB/T 3923.1-2013，GB/T31899-2015； 13、汽蒸尺寸变化率(%）：长度-1.0~+1.0，FZ/T 20021-2012； 14、耐水色牢度（级）：≥4，GB/T 5713-2013； 15、耐光色牢度（级）：≥4，GB/T 8427-2019； 16、酚醛导致变黄-变色(级)≥4，GB/T 29778-2013； 17、含氯苯酚(mg/kg)：未检出，GB/T 18414.1-2006； 18、可萃取重金属（mg/kg）：汞、砷、镉、钴、铬、铅、未检出；GB/T 17593.4-2006； 19、六价铬含量（mg/kg）：未检出；GB/T 17593.3-2006； | 1640 | 米 |  |  | 按各窗户需要的尺寸加工及安装
4 | 铝合金轨道（含加工） | 1、铝合金轨道规格型材6063-T6，型材装饰面上的膜层应平滑、均匀,不准许有流痕、皱纹、气泡、脱落及其他影响使用的缺陷，轨道尺寸：宽25.0mm（±2%）,高32mm（±2%），铝合金壁厚：2.1mm（±2%）；轨道内设置“T”加强筋，加强筋厚≥1.7mm，轨道内置两根静音条； 2、漆膜局部膜厚（μm）：≥8； GB/T 4957-2003； 3、复合膜局部膜厚（μm）：≥18；GB/T 4957-2003； 4、压痕硬度：≥95；GB/T 9275-2008； 5、抗拉强度Rm（N/mm2）：≥234；GB/T 16865-2023； 6、规定非比例延伸强度RP0.2（N/mm2）：≥210；GB/T 16865-2023； 7、断后伸长率A50mm（%）：≥13；GB/T 16865-2023； 8、韦氏硬度（HW）：≥12；YS/T 420-2023； 9、弯曲度（任意300mm）：≤0.12mm； 10、维氏硬度（HV）：≥91；GB/T 4340.1-2024； 11、耐沸水性:漆膜表面应无皱纹、裂纹、气泡，并无脱落或变色等现象，附着性应达到0级，GB/T 5237.3-2017； 12、耐磨性(g):≥3900； 13、耐硝酸性△E*ab≤0.3；GB/T 8013.2-2018； 14、耐湿热性（48h）：复合膜表面的综合破坏等级应达到1级；GB/T 1740-2007； 15、耐碱性（级）≥9.5；GB/T 5237.3-2017； 16、耐盐雾腐蚀性（CASS48h）：≥9.5级；GB/T 10125-2021； 17、耐盐酸性：膜层表面应无气泡或其他明显变化；GB/T 5237.3-2017； 18、化学成分（mg/kg）：Si(%) 0.20-0.6,Fe(%) ≤0.20，Cu (%)≤0.02，Mg(%)：0.45-0.9，Mn(%) ≤0.02，Zn(%)≤0.05，Ti(%)≤0.02，Cr(%)≤0.02，GB/T 7999-2015； | 820 | 米 |  |  | 按各窗户需要的尺寸加工及安装
合计 | [5 empty] | 0